- 工程测量技术要求单

- 第 1 页  共 1 页

| 工程名称 |  | 光谷未来一路跨沪渝高速桥梁改造设计工程 |  |  |  |  | 工程编号 |  | 2021379 |  | 提交部门／要求完成时间： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接受者： 年 月 日 |  |  |  |  | 设计阶段:项目建议书□ 可行性研究£ 初步设计R 施工图设计R 方案设计□ 规划设计□ 其它： |  |  |  |  |  |  |
| 测量阶段 |  |  | 测段起止点 |  |  | 里程或桩号 |  |  |  | 服务对象：道路□ 给排水√ 桥隧□ 建筑□ 其它□ |  |
| 要求提供资料 | 资料名称 |  | 比例尺 | 图形文件 | 数据文件 及格式 | 载体 |  | 备注 |  |  | 委托内容异动记载： |
|  | 排水管道重大缺陷统计表及修复建议 |  |  | .doc | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管道缺陷及病害平面分布图 |  | 1:500 | .dwg | √ |  |  |  |  |  |  |
| 主要内容及技术要求： - 测量范围： 测量范围为光谷未来一路（科技五路~沪渝高速）道路下方排水管线，具体详见CAD平面附图电子版。地形测量、排水管线测量资料已提供。本次测量为地下管道CCTV检测。 - 测量要求： - 设计道路下排水管道进行CCTV检测。管道病害调查图（破损管、断头管（封堵的管道及盲管）、接口错位管、管道塌陷、塑料管道严重变形），提供病害管道详细的位置标注、图片、病害等级及修复一览表等相关文字及表格说明。（备注：检测管段以甲方要求为准）具体要求详见 《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181-2012 - 排水管道缺陷及病害平面分布图：要求在cad图上标注管道规格、材质、缺陷位置、病害等级等参数。具体要求详见 《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181-2012 项目负责人： 专业负责人会签： 批准人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经营计划部签发意见： （签章） 年 月 日 |